## Реестр
Реестр дефектов регуляторки, препятствующих формированию комфортной городской среды |  |  |  |  | 2026-10-19
№ | п.п | Наименование | Ссылка на нормативный документ | Ответственное ведомство | Описание боли девелопера, коллизии в НТД (мотивация)
Территория
1 | 1.1 | Запрет на размещение некоторых типов детских площадок ближе 10 метров от дома | СП 42.13330.2016; СП 476.1325800.2020; СанПиН 2.1.3684-21; Местные правила благоустройства; | МИНСТРОЙ | В условиях плотной застройки центральных районов сложившейся городской среды и в случае точечного характера морфологии объектов девелопмента, с остро ограниченными габаритами участков и дефицита площадей застройки, существует необходимость отступлений от существующих нормативных отступов от зданий до элементов благоустройства дворов, для их более функционального наполнения.
2 | 1.2 | Ограничения нормативных расстояний от площадок сбора ТКО до фасадов и благоустройства. | СанПиН 2.1.3684-21 | МЧС | СанПиН регламентирует санитарно-защитные зоны от мест сбора мусора до детских площадок и окон жилых домов. Региональные нормы благоустройства обязывают создавать многофункциональные общественные пространства. В условиях дефицита земли в новых микрорайонах техническая зона разгрузки мусоровозов (которая генерирует шум и запахи) физически не может быть отнесена на требуемые 20–30 метров от плотной жилой застройки и одновременно интегрирована в дворовое пространство без нарушения логистических радиусов спецтехники. Застройщику приходится выносить мусоросборники за пределы квартала, что ломает концепцию «двор без машин» и увеличивает эксплуатационные расходы управляющей компании.
3 | 1.3 | Отступы от фасада до края пожарного проезда | СП4.13130.2013 п. 8.1.6 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | С целью эффективного использования дворового и уличного пространства существует необходимость в разных случаях, как приближать пожарный проезд к зданию до 1 м, так и удалять его от здания более 10 метров (до 16 м). Данные отступления всегда подтверждаются разработкой оперативного плана пожаротушения.
4 | 1.4 | Запрет совмещения площадок ТКО для двух и более многоквартирных домов за пределами границ их земельных участков | СанПиН 2.1.3684-21 | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | При реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) застройщики сталкиваются с высокой плотностью застройки и дефицитом полезной площади. Действующая практика кадастрового учета и проектирования требует, чтобы площадка ТКО (КГО) располагалась строго в границах земельного участка (ЗУ) каждого конкретного многоквартирного дома (МКД). Это приводит к неэффективному использованию земельных участков, некачественному благоустройству, сложностям содержанию площадок ТКО/КГО.
5 | 1.5 | Отсутствие в ПДД вида дорожного знака "Зона разгрузки" | ГОСТ Р 52289-2019; ГОСТ Р 52290-2004; | МВД и РОССТАНДАРТ | Отсутствие в ПДД вида дорожного знака 6.4.1* "Зона разгрузки" или таблички 8.9.4* "Кроме разгрузки" применяемой со знаком 3.27 "остановка запрещена", позволяющей осуществлять разгрузку у входов в коммерческие помещения, там где запрещена остановка и стоянка (*возможная нумерация) Возможность гибко размещать зоны для разгрузки коммерческого транспорта, не только в выделенных для нужд коммерции зонах плоскостных парковок, но и на участках УДС где запрещена остановка и стоянка транспортных средств, что позволит более эффективно использовать участки застройки, повысит привлекательность создаваемых объектов коммерческой недвижимости.) Несмотря на то что в существующей редакции ПДД, термин остановка также предполагает возможность осуществлять разгрузку, не только 5 минут но и дольше если это необходимо, при проектировании разделов ПОДД нет возможности разделить потоки легкового и коммерческого транспорта для осуществления беспрепятственной деятельности объектов коммерческой недвижимости.
6 | 1.6 | Требования по разметке, расстояниям и покрытиям стоянок для пожарной техники во дворах МКД | 123-ФЗ; СП 4.13130.2013 (п. 8.1.2, п. 8.1.7, п. 8.1.11, п. 8.2.6); СП 8.13130.2020; | МЧС | Поскольку сложилась стандартная практика проектировать внутренние дворы МКД полностью закрытые для стоянки автотранспорта, единые требования по размещению, обозначению и покрытиям стоянок для пожарной техники необходимо разделить на категории, размещаемые на УДС и в зонах закрытых дворов, поскольку в них нет риска создания препятствий для обеспечения пожаротушения. Также необходимо пересмотреть требования по покрытиям, (применение георешеток для увеличения зоны озеленения двора), и нормативные расстояния до площадки от элементов благоустройства (в сторону уменьшения)
7 | 1.7 | Избыточные требования по обеспечению безопасности территории и парковки в высотных МКД | СП 267.1325800.2016 (п. 14.12, 14.15, 14.17); | МИНСТРОЙ | Свод правил по высотным зданиям в разделе 14 предъявляет к любому жилому высотному объекту требования, изначально ориентированные на объекты повышенной социальной опасности: обязательные контрольно-пропускные пункты и досмотровые площадки на въездах, физические барьеры и противотаранные устройства по периметру территории, запрет на размещение в подземном паркинге автомобилей лиц, не являющихся резидентами здания. Для рядового жилого комплекса без выраженного риск-профиля данные меры не подкреплены дифференцированной оценкой угроз, увеличивают капитальные и эксплуатационные затраты (охрана, оборудование КПП) и ограничивают коммерческую гибкость — невозможность сдавать/продавать машино-места нерезидентам, гостям, каршерингу. Целесообразен риск-ориентированный подход к применению требований раздела 14 в зависимости от фактического назначения и статуса объекта.
8 | 1.8 | Оптимизация требований к проектированию и расчету количества парковочных мест для МГН | СП 59.13330.2020 ФЗ № 181 - «О социальной защите инвалидов в РФ» | МИНТРУД | Дифференцировать норматив выделения парковочных мест для инвалидов (в настоящее время — строго 10% от общего числа мест) в проектах комплексного развития территорий (КРТ) и многоквартирной жилой застройки. Снизить базовую квоту для жилой застройки до уровня фактической потребности (например, до 3–5%) с возможностью оперативного увеличения («бронирования» или трансформации обычных мест) по заявлению жителей-инвалидов. Разрешить застройщикам заменять часть плоскостных уличных мест для МГН местами в многоуровневых или подземных паркингах в радиусе доступности, либо консолидировать их на выделенных хабах (транспортно-пересадочных узлах) в границах элемента планировочной структуры КРТ.
9 | 1.9 | Ограничения в части размещения отдельно стоящих паркингов и нормы расстояний до МКД | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200‑03 СП 551.1311500.2026 (п. 4.2) | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Таблица 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200‑03 содержит ограничения в части разрывов между фасадами жилых домов и торцами с окнами и открытыми автостоянками и паркингами различной вместимости. Периодически данные ограничения находят применение в органах экспертизы, существенно ограничивая планирование благоустройства на территории МКД. При этом СП 551.1311500.2026: 4.2 Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до открытых площадок стоянок автомобилей, в том числе для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, оснащенных оборудованием для их зарядки, не нормируются.
10 | 1.10 | Дифференциация запретов на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления для специализированных объектов физической культуры и спорта | статьи 67.1 Водного кодекса РФ. | МИНПРИРОДЫ | Внести изменения в статью 67.1 Водного кодекса РФ, предусмотрев исключение из абсолютного запрета на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления для специализированных спортивных объектов, технологически связанных с водной средой, при условии разработки специальных инженерно-технических мероприятий и проектных решений, гарантирующих их конструктивную безопасность при паводках.
11 | 1.11 | Жёсткие требования СП 59.13330.2020 к габаритам пешеходных путей и площадок для МГН | СП 59.13330.2020 (п. 5.1.7, 5.2.2, 6.1.4); | МИНСТРОЙ | Ряд норм СП 59.13330.2020 — ширина пешеходного пути для МГН не менее 2 м, расстояние от парковки для МГН до входа в жильё не более 50 м, глубина входной площадки без пандуса от 1,6–2,2 м — заданы без вариативности для площадок со сложной геометрией в условиях плотной городской застройки. Это приводит либо к невозможности реализации проекта в заданных границах участка, либо к неэффективному использованию площади. Компенсирующие решения — разъездные карманы через каждые 25 м при сужении пути, увеличение расстояния до 200 м при устройстве освещения и мест отдыха, уменьшение глубины площадки при увеличении зоны разворота — позволяют обеспечить сопоставимый уровень доступности для МГН без потери габаритов, но требуют закрепления как допустимых отступлений в самом своде правил, а не точечного согласования по каждому проекту.
12 | 1.12 | Упрощение порядка согласования работ по очистке акваторий и заходу спец. техники в воду при реализации проектов КРТ | Водный кодекс РФ | МИНПРИРОДЫ | Внедрить упрощенный (уведомительный или декларативный) порядок для проведения работ по очистке и дноуглублению русел рек и акваторий от мусора, ила, камыша, а также сопутствующего кратковременного захода строительной и специальной техники в воду, если эти работы выполняются инвестором в рамках утвержденного проекта КРТ и направлены на благоустройство прилегающей территории. Предлагается исключить необходимость получения полноценного Решения о предоставлении водного объекта в пользование Статья 11 ВК РФ для краткосрочных санитарно-экологических и изыскательских мероприятий, заменив его на механизм ускоренного согласования в режиме «одного окна».
13 | 1.13 | Ужесточение требований о необходимости устройства зарядных станций для электромобилей | СП 42.13330.2016 (п. 8.131, 8.136) сп 396.1325800.2018 (п. 8.1.3, Приложение П) Региональные нормативно правовые акты | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | В Нормативно-правовых актах устанавливается ряда регионов указана необходимость оборудования минимум 5% парковочных мест зарядными станциями для зарядки электромобилей, при этом все расходы ложатся на девелопера, т.к. никаких совместных программ с ресурсоснабжающими организациями не предусмотрено. Девелопер обязан заложить в ПД и реализовать весь комплекс зарядных станций с негарантированной возможностью реализовать данные парковочные места с дополнительным оборудованием
14 | 1.14 | Допустить обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов (проездов) до стен здания или его частей не менее 0,1 м и не более 16 м при разработке тома РРС | СП 4.13130.2013 п. 8.1.6. | МЧС | 8.1.6 Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять: для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - 5-8 м; для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8-10 м. Критично для маленьких площадок: с учетом нормативных расстояний до пожарного проезда нет возможности разместить нормируемые элементы Для всех площадок: возможность увеличить полезную площадь территории под размещение зданий и благоустройства Обеспечение деятельности пожарных подразделений по организации тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ на объекте в рамках реализации ст. 80, 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подтверждается представленным Отчетом по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны (том РРС)
15 | 1.15 | Допустить уклон пешеходных путей, в том числе по которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, от 40 ‰ до 80 ‰ | СП 59.13330.2020 п. 5.1.7 | МИНСТРОЙ | Критично для площадок с активным рельефов - уменьшение количества подпорных стен за счет возможности проектировать уклон до 80‰ на более протяженном участке. п. 5.1.7 В климатических районах строительства I и II по СП 131.13330 продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) принимают не более 40‰, (1:25), в других климатических районах строительства - не более 50‰ (1:20). В стесненных условиях и при сложном рельефе участка на пешеходных путях при продольном уклоне от 40‰ до 80‰ на длину не более 50 м следует предусматривать устройство ограждений с поручнями высотой 0,9 м. Суммарная протяженность участков с уклоном не более 80‰ и не более 50 м на каждые 300 м длины. Поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 10‰ до 20‰ (от 1:100 до 1:50). На пешеходных путях с продольным уклоном более 40‰ (1:25) через каждые 0,5 м разницы уровней следует предусматривать участки с уклоном не более 10‰ (1:100), протяженностью не менее 1,5 м, а через каждые 1,5 м разницы уровней - протяженностью не менее 5,0 м. В местах пересечения, примыкания или изменения направления пешеходных путей следует обеспечивать продольный и поперечный уклоны не более 20‰ (1:50). При следующих условиях: - наличии альтернативных путей движения, доступных МГН, протяжённостью не более 200 м, выполненных в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и (или) предусмотреть на указанных участках пешеходных путей пандус с параметрами в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, оборудованный поручнями; - обеспечении освещённости (не менее 100 лк) пешеходных путей с ненормативным уклоном.
16 | 1.16 | Увеличить расстояния от входов до мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов. | СП 59.13330.2020 п 5.2.2 | МИНСТРОЙ | При отсутствии дублирующего проезда со стороны красных линий данный пункт дает возможность вынести приобъектные машиноместа МГН (для коммерции на первом этаже) дальше от входов, чтобы соблюсти требования города о приближении посадки к существующим УДС без необходимости размещать МГН в подземном паркинге; п 5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м. Допускается размещение машино-мест для инвалидов на расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до доступных для инвалидов входов в подъезды жилых зданий и объекты социальной инфраструктуры открытого доступа населения, в том числе встроенные или встроенно-пристроенные к жилым зданиям, при выполнении следующих условий: - ширина прохожей части пешеходного пути не менее 2,0 м; - освещение в темное время суток; устройство мест отдыха с установкой скамей с интервалом размещения не более 50 м (размер мест отдыха следует предусматривать из расчета размещения скамьи по 6.4.4 и одного инвалида, передвигающегося на кресле-коляске с сопровождающим); - устройство навесов на таких путях движения с интервалом размещения не более 100 м. При этом на расстоянии не более 50 м от каждого доступного для инвалидов входа в здание следует предусматривать дополнительно места для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для обеспечения их посадки/высадки. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, допускается размешать на расстояниях пешеходных подходов от входов в Объект более, указанных в СП 59.13330.2020, но не более 200 м при соблюдении следующих условий: - наличии подходов шириной не менее 2 м на всем протяжении пути от мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до входов в Объект с твердым покрытием и освещенным в темное время суток; - наличии мест отдыха, доступных инвалидам, оборудованных скамьями и расположенных с примыканием к пешеходным дорожкам (тротуарам), с интервалом размещения не более 50 м. Размер мест отдыха следует принимать из расчета обеспечения размещения скамьи и одного инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом.
17 | 1.17 | Совместное использование спортивной инфратсруктуры СОШ | ПП РФ №1006; СП 2.4.3648-20; СП 42.13330; ФЗ №124 ст 13; ФЗ №135 ст 17.1; ФЗ № 273 ст 28; | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | Недостаточная гибкость совместного использования спортивной и социальной инфраструктуры Школьные спортивные площадки и залы простаивают вечером, а рядом требуется создавать аналогичные объекты дублирующие эти функции. Необходимо предусмотреть модели доступа жителей вне учебного времени с разделением потоков, охраной и ответственностью. Некоторые региональные ПП допускают в РНГП зачет школьных спортплощадок в расчете обеспеченности для окружающей застройки; В СП 251.1325800 (здания общеобразовательных организаций) допускает компоновку, при которой спортзал или бассейн имеет отдельный вход для использования вне учебного времени. Это стоит закладывать в ТЗ уже на стадии проекта школы
18 | 1.18 | Передача на баланс администрации и содержание благоустраеваемых общественных пространств и природных комплексов | ФЗ №131 ст 14-16; 45.1; БК РФ ст 83; ГК РФ ст 210; ГрК ст 1, ст 43, ст 68; | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | Неопределённость при планировании и создании общественных пространств, в т.ч. в рамках КРТ Сквер или бульвар построен, но не определены балансодержатель, бюджет ухода и ответственность за оборудование Согласовывать модель эксплуатации до начала строительства, включая финансирование и требования к уходу и содержанию
Архитектура
19 | 2.1 | Отсутствие возможности заместить показатель «время инсоляции» показателем «уровень освещённости» (КЕО) и "видовыми характеристиками" | СП 52.13330.2016 (п. 4.5; п. 5.1) ГОСТ Р 57795-2017; СанПиН 1.2.3685-21; (табл. 5.57; табл. 5.58; табл. 5.60) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Исходная мотивация введения требований по инсоляции - борьба с распространением туберкулёза - потеряла свою актуальность. (в т.ч. в связи с применением современного архитектурного стекла, ограничивающем проникновение УФ части спектра света в помещения) Принципы формирования ограничений при проектировании МКД, заданные требованиями инсоляции жилых помещений по часам, не вполне отвечают современным практикам реализации городской жилой среды и требуют пересмотра
20 | 2.2 | Нормирование коэффициента естественной освещённости по устаревшей методике | СП 52.13330.2016 (с Изм. №1, №2), СНиП 23-05-95*; | МИНСТРОЙ | Методика нормирования КЕО не учитывает современные светопрозрачные конструкции (стеклопакеты с высоким коэффициентом светопропускания, системы управляемого затенения) и не отражает фактическую освещённость помещений при актуальных архитектурных решениях фасадов. Действующие нормативы КЕО формировались для более простых оконных конструкций прошлых десятилетий, что приводит к завышенным требованиям к площади остекления и глубине помещений и ограничивает архитектурную и планировочную гибкость проектов.
21 | 2.3 | Включение в площадь застройки подземных частей здания, выходящих за контур надземной части | СП 54.13330.2022 | МИНСТРОЙ | Согласно требованиям Приложения А СП 54.13330.2022: В площадь застройки дополнительно включается выходящая за контур надземной части площадь подземной части здания, которая определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру подземных ограждающих конструкций. Данное требование приводит к росту процента застройки и необходимости согласовывать отклонения от ГПЗУ или же уменьшать площади, что идет в разрез с усилением требований к количеству машино мест в подземных паркингах в НТД и логикой, т.к. над указанными подземными частями свободно реализуется различное благоустройство, используемое жителями
22 | 2.4 | Архитектурный облик ТП. Типовые и индивидуальные решения | Региональные нормативно правовые акты | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | Сложности с реализацией усовершенствованных или индивидуальных решений по оформлению архитектурного облика блочных трансформаторных подстанций в условиях повышающихся требований к архитектуре застройки в рамках КРТ. Отсутствие согласованных типовых решений по архитектуре ТП/БКТП у поставщиков
23 | 2.5 | Изменение требований к противопожарным межэтажным поясам | СП 2.13130.2020 п. 5.4.18 | МЧС | а. Для зданий I–III степеней огнестойкости при наличии ненормируемых по огнестойкости проёмов предусмотрен междуэтажный пояс высотой не менее 1,2 м. Его ширина должна быть не меньше ширины нижерасположенного проёма в. Светопрозрачный пояс должен быть не открывающимся и иметь требуемый предел огнестойкости. Самой неоткрываемости недостаточно Окна увеличенной высоты регулярно попадают в межэтажный противопожарный пояс При выполнении междуэтажных поясов для пожарных отсеков класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой менее 1,2 м (но не менее 0,6 м) предусмотреть в местах примыкания к перекрытиям устройство «глухих» участков наружных стен с пределом огнестойкости не менее EI 45 для класса пожарной опасности К0, высотой не менее 0,6 м. При этом предусмотреть устройство глухих (не открывающихся) фрамуг в окнах (в верхней или нижней секции окна) с заполнением стеклопакетом из закаленного стекла, толщиной 6 мм, с наружной стороны. Глухой участок наружных стен совместно с фрамугой должен быть высотой не менее 1,2 м.
Функционал помещения
24 | 3.1 | Ограничения по размещению некоторых видов функционального назначения помещений над паркингом (детские и медицинские учреждения, образование) | СП 54.13330.2022 (п. 7.35); СП 113.13330.2023 (п. 6.2.3); СП 551.1311500.2026 (п. 5.2); СанПиН 2.1.3684-21 (п. 134); | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Запрет на размещение некоторых классов зданий а также необходимость проектировать тех. этаж между подземным паркингом и вышележащими помещениями другого функционального назначения налагает значительные ограничения на застройщиков. При этом существуют технологические и конструктивные решения позволяющие соблюсти требования пожарной и санитарной безопасности и выдержать требования по качеству жилых, общественных и социальных объектов недвижимости
25 | 3.2 | Допустить возможность заменить тех. этаж на тех. пространство | СП 54.13330.2022 пункт 7.35 СанПин 2.1.3684-21 пункт 134 | РОСПОТРЕБНАДЗОР | СП 54.13330.2022 пункт 7.35 Жилые этажи и этажи с помещениями для дошкольных образовательных и медицинских организаций должны отделяться от помещений стоянки автомобилей техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями. СанПин 2.1.3684-21 пункт 134 При размещении в многоквартирных домах гаражей, стоянок, паркингов необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами на этаже нежилого назначения помещений для работы с детьми, помещений медицинских организаций со стационарными отделениями запрещается. Часто недостаточно высоты рампы для размещения технического этажа.
26 | 3.3 | Запрет размещения бассейнов в МКД, в т.ч. во встроенных вариантах размещения | СП 2.1.4284-26 п. 73 СП 54.13330.2022; СП 310.1325800.2017; | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Жилые комплексы высокого класса могут предъявлять нестандартные/повышенные требования к продуктовому и функциональному наполнению, как мест общего пользования, так и состава встроенных помещений с различной и технологии и квартир, в т.ч. реализацию индивидуальных плавательных бассейнов, спортивных и детских учреждений с встроенной функцией бассейна. Современные конструктивные и технические решения позволяют реализовать их безопасно и без ухудшения качества соседних жилых объектов недвижимости в МКД. На сегодняшний день сложилась правовая неопределенность. Ряд нормативных документов и надзорных органов (Роспотребнадзор, прокуратура) трактуют нормы СанПиН и СП как абсолютный запрет на размещение любых плавательных бассейнов в структуре жилых зданий Возможна реализация бассейнов в пристройках к жилым домам, выделенных конструктивно от МКД (разнесенные входы в МКД и бассейн, отсутствие технологической связи (инженерных сетей). При этом предшествующий документ СанПиН 2.1.2.1188-03, действовавший до 01.01.2021 г. имел иную формулировку: "2.2. Плавательные бассейны со вспомогательными помещениями для их обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть пристроенными (или встроенными) в здания гражданского назначения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами." Так же необходимо отметить, что СП 54.13330.2022, который согласно области применения распространяется на проектирование новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданий, не содержит ограничений по размещений бассейнов в МКД, что подтверждено письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, при этом областью применения СП 2.1.4284-26 является обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, предоставляющими услуги населению на территории Российской Федерации, т.е. имеется нормативная коллизия, когда Роспотребнадзор устанавливает требования к проектированию МКД идущие в разрез с требованиями Минстроя
27 | 3.4 | Запрет размещения бань и саун в жилых зданиях | СП 4.13130.2013 (п.5.2.8) | МЧС | В соответствии с требованиями п.5.2.8 СП 4.13130.2013 в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4, а также бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах). Жилые комплексы высокого класса требуют применения нетривиальных решений по продуктовому наполнению нежилых помещений, есть потребность размещения бань и саун, в том числе в составе объектов спорта (фитнес центров)
28 | 3.5 | Запрет на устройство доступа непосредственно из МОП жилой части МКД во встроенные и встроенно-пристроенные помещения коммерции | СП 54.13330.2022; СанПин (различные коллизии); СП 1.13130.2020 и пр. (123/69 ФЗ); | МЧС | Существующие ограничения носят запретительные характер, не позволяя более полноценно реализовать современные тенденции по наполнению МКД сервисными функциями и "аменитис". Риски связанные с безопасностью и пересечением потоков также выглядят завышенными, т.к. предполагается ограничение связи между МОП и нежилой частью для нерезидентов МКД, для чего существует современная технологическая база. В рамках разработки СТУ данный вопрос возможно закрыть с реализацией стандартного набора компенсирующих мероприятий (противопожарные двери, автоматическое пожаротушение помещений и т.д.). Имеет смысл включить данные повторяющиеся в рамках СТУ мероприятия в состав нормативных документов
29 | 3.6 | Запрет единых путей эвакуации для помещений разного функционального назначения в МКД | СП 1.13130.2020; СП 4.13130.2013; СП 54.13330.2022; | МЧС | С одной стороны, совмещение путей эвакуации позволит повысить эффективность проектов (выход площадей и ТЭП), но оценка рисков пересечения потоков требует более глубокого анализа предлагаемых изменений
30 | 3.7 | Запрет размещения мусорных камер в подземных парковках | СП 113.13330.2023; Прочие нормы по ПБ; | МЧС | Возможность размещать в подземных паркингах мусорных урн, непосредственно в зоне парковки (хранения автомобилей) выглядит избыточной/надуманной. Во многих современных ЖК внутри подземного паркинга реализуется часть технологии мусороудаления со встроенными мусорокамерами и/или различные сервисные помещения, ПУИ санузлы, что позволяет закрыть вопрос с оперативным избавлением от мелкого бытового мусора.
31 | 3.8 | Запрет на размещение в отдельно стоящих паркингах помещений коммерции на первых этажах | Прямого запрета нет. Могут быть коллизии между нормативными документами и отдельные местные нормативы; | МИНСТРОЙ | Нет прямого и жесткого запрета. Возможно существуют региональные нормативные акты (приказы/постановления) затрудняющие реализацию таких объектов. В Московском регионе таких ограничений нет.
32 | 3.9 | Запрет в двухуровневых квартирах мокрых зон на втором этаже над спальнями | СП 54.13330.2022 (п. 7.20; 7.21) | МИНСТРОЙ | Существующие ограничения на размещение мокрых зон не учитывают изменения в технически решениях в современных МКД. Применение технологий гидроизоляции и систем защиты от протечек позволяет свести к минимум вероятность протечек, а локализация мокрых зон никак не является гарантией их отсутствия или минимизации ущерба
33 | 3.10 | Запрет двухуровневых квартир на первом этаже над парковкой | СП 54.13330.2022; Прямого запрета нет. | МИНСТРОЙ | Нет прямого и жесткого запрета. Возможно существуют региональные нормативные акты (приказы/постановления) затрудняющие реализацию таких объектов. В Московском регионе таких ограничений нет. (Тут должны выполняться оба условия сразу, квартира над паркингом и квартира двухуровневая) В соответствии с требованиями п.7.35 Жилые этажи и этажи с помещениями для дошкольных образовательных и медицинских организаций должны отделяться от помещений стоянки автомобилей техническим этажом или этажом с нежилыми помещениями.
34 | 3.11 | Запрет на размещение в ситихаусах (жилые объекты в МКД со входом с придомовой территории) коммерции на 1 этаже | СП 54.13330.2022; Жилищный кодекс РФ часть 2 ст. 22; Прочие нормы; | МИНСТРОЙ | С одной стороны, изменившиеся требования по формированию "нижнего города", непрерывности и связности фронтов в "красных линиях" приводят к необходимости увеличения как доли так и этажности коммерческих площадей в МКД, что негативно сказывается на ликвидности и финансовой модели проектов. Возможность реализовать комбинированные объекты недвижимости, состоящие из жилой и нежилой части в одном блоке для нужд одного собственника (с ограничениями на тип функционального использования), позволят диверсифицировать предложение и форматы реализуемой девелопером недвижимости и улучшить эффективность проектов.
35 | 3.12 | Отсутствие гибкости по размещению зарядок в паркинге | п.6.2.12, 7.10 СП 113.13330.2023 п.7.1-7.6 СП 551.1311500.2026 | МЧС | В текущей редакции, требования по размещении зарядных станций в паркинге нарушают логику реального размещения и эксплуатации электромобилей. Источником пожарной опасности служат не ЭЗС а сами электромобили и их батареи, при этом размещать их в паркингах можно без ограничении. Необходимо пересмотреть текущие требования по выделению зон размещения ЭЗС и габаритам машиномест для ЭЗС (разделить их для разных типов парковок, наземных, подземных, отдельно стоящих итд.).
36 | 3.13 | Коллизии в требованиях СП113 и СП551 к размещению эектрозарядок | СП 551.1311500-2026 п. 7.5 СП 113.13330-2023 п. 6.2.12 | МЧС | Несоответствие требований в части площадей, выгораживаемых в паркинге, для автомобилей: в СП 551 строго сказано про 10 м/м. В СП113 указаны эти же 10 м/м, но с оговоркой. Акцент сделан на площади 1200 м2.
37 | 3.14 | Допустить делать пожарный отсек с электромобилями до 10000кв.м с делением на пожарные секции 3000-4000кв.м | СП2.13130.2020 СП 551.1311500.2026 N 945-ПП СП 6.13130.2025 | МЧС | Уменьшение кол-ва пожарных отсеков, сетей ИОС и помещений относящихся к разным пожарным отсекам В СП2.13130.2020 пожарный отсек подземных автостоянок с электромобилями боле 10м/м должен быть 6000кв.м. Ранее ориентировались через СТУ на 10000кв.м в которых делали пожарные секции не более 3000-4000кв.м и в каждую пожарную секцию ставили не более 10 м/м в итоге в 1ПО размещали 30 электромобилей. В каждой секции не более 10 м/м и отсек не ограничивали. Но теперь ДНД МЧС разъяснили типовые мероприятия и пожарный отсек должен быть не более установленного по СП 2.13130.2020, а это не более 6000 м.кв. и секции до 3000 м.кв., получается как минимум два пожарных отсека, а при условии что по пп 945 у нас увеличивается общее кол-во м/м то электромобилей будет больше и кол-во пожарных отсеков увеличиться многократно
38 | 3.15 | Ограничения на размещение мокрых зон в МКД | СП 54.13330.2022 (п. 7.20) | МИНСТРОЙ | Существующие ограничения на размещение мокрых зон не учитывают изменения в технически решениях в современных МКД. Применение технологий гидроизоляции и систем защиты от протечек позволяет свести к минимум вероятность протечек, а локализация мокрых зон никак не является гарантией их отсутствия или минимизации ущерба
39 | 3.16 | Требования по габаритам и классификации машиномест в паркингах | СП 113.13330.2023 ( п. 7.10.5, 7.10.6, Приложение А, Таблица А1) | МИНСТРОЙ | Текущие классы и габариты автомобилей по СП (и через это размеры машиномест) не соответствуют реально существующему парку автомобилей. За последние годы размеры и состав автопарка существенно возросли, что приводит к необходимости пересмотреть значения в классификаторе машиномест
40 | 3.17 | Завышенные требования к доле машино мест в подземном/многоуровневом паркинге относительно количества плоскостных парковочных мест в МКД | Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области – Кузбасса» | РЕГИОНЫ и МУНИЦИПАЛИТЕТЫ | Федеральные нормы в этой части отсутствуют. Требования задаются на региональном уровне, к примерку в Кемеровской области предписывается выполнять 75% парковочных мест в подземном/надземном паркинг МКД и 25% на уличной парковке. Встроенные паркинги не всегда находят покупателей, что приводит к тому что паркинг пустует, а надземная парковка переполнена машинами
41 | 3.18 | Дискретные нормативные требования по ширине эвакуационных лестниц (1050/1200/1350мм итп.) | СП 1.13130.2020 п.п. 4.4 | МЧС | Внедрение методики расчета, с применением коэф. плотности потока людей, для определения ширины эвакуационных лестниц (аналогичной применяемым в США, ОАЭ итд.) позволит более гибко подходить к проектированию и повысит эффективность проектных решений и выход полезных площадей
42 | 3.19 | Увеличение допустимой площади квартир на этаж в МКД до 75м на 1 эвакуационный выход | СП 1.13130.2020 пункт 6.1.1 | МЧС | СП 1.13130.2020 пункт 6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м, как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа. Необходимость устройства 2х эвакуационных лестниц значительно понижает эффективность выхода полезных площадей этажа.
43 | 3.20 | Обязательное выделение лифтовых холлов для лифтов транспортировки пожарных подразделений | СП 1.13130.2020 (п. 9.2.1); СП 267.1325800.2016; | МЧС | Требование безусловного выделения лифтового холла перед лифтом для транспортировки пожарных подразделений (без права объединения с межквартирным коридором) существенно ограничивает планировочные решения типовых жилых секций и снижает эффективность использования площади этажа. Современные технические решения — дымонепроницаемые двери квартир, автоматическая пожарная сигнализация в МОП и квартирах, аварийные выходы на балкон/лоджию — позволяют обеспечить сопоставимый уровень безопасности при более гибкой планировке лифтового узла. Ранее этот вопрос решался через разработку индивидуальных СТУ на объект. Сейчас даже этой возможности нет
44 | 3.21 | Оптимизация архитектурно-планировочных решений и устранение избыточных требований к устройству тамбуров в жилых зданиях. | СП 54.13330.2022 (с изм. №1, №2); СП 267.1325800.2016 (раздел 11) — для зданий выше 75 м; | МИНСТРОЙ | Требование по устройству двойного тамбура (а в ряде регионов — последовательных тамбуров) на каждом входе в жилую часть здания увеличивает площадь входных групп и снижает эффективность использования первых этажей. Для большинства зданий, за исключением объектов высотой свыше 100 м, современные технические решения — воздушно-тепловые завесы, системы подпора воздуха — позволяют обеспечить требуемый температурно-влажностный режим вестибюля при одинарном тамбуре без потери энергоэффективности здания. Необходимо законодательно разрешить при проектировании использовать компенсирующие мероприятия
45 | 3.22 | Ограничения на размещение электрощитовых под/над/смежно с жилыми помещениями | СП 256.1325800.2016 (ред. от 25.12.2025); СП 51.13330.2011 (шум/вибрация); | МИНСТРОЙ | Действующие требования полностью запрещают размещение помещений электрощитовых над, под и смежно с жилыми помещениями, что ограничивает вариативность компоновки инженерных этажей и вынуждает выделять под электрощитовые изолированные технические зоны, снижая эффективность использования площади здания. Современные решения по звуко- и виброизоляции и электромагнитному экранированию позволяют обеспечить требуемые санитарные показатели при более компактном расположении электрощитовых относительно жилых помещений — аналогично тому, как это уже частично допускается относительно помещений общественного назначения.
46 | 3.23 | Заниженное ограничение доли нежилых помещений в средне этажной жилой застройке | Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 18 декабря 2025 года)" п. 2.5 | РОСРЕЕСТР | Средне этажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. Таким образом возникают препятствия к реализации проектов средней этажности с размещением на нижних этажах нежилых помещений коммерческого назначения, т.к. из общей площади дома будут вычитаться дополнительно площади несущих конструкций.
47 | 3.24 | Отсутствие понятия квартира-студия в действующей НТД | ЖК РФ СП 54.13330.2022 | МИНСТРОЙ | В связи с отсутствием определения и как следствие требований к конкретному формату квартиры, к квартирам студиям применяют требования как к однокомнатным квартирам, что не всегда реализуемо и вызывает юридические коллизии. Например мин. площадь 1 комнатной квартиры согласно п. 5.2 СП 54.13330.2022 - 28 м2, студии же как правило меньше. Выделить жилую комнату, которая должна быть не менее 14 м2 в студии в принципе невозможно и т.д.
48 | 3.25 | Отсутствие возможности использовать в качестве эвакуационных выходов двери в соседний пожарный отсек | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | МЧС | В соответствии со ст. 89 ФЗ-123: 3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку. При проектировании жилых домов с подземной автостоянкой возникает проблема с невозможностью в качестве эвакуационного использовать выход в соседний пожарный отсек (подвал МКД или автостоянку) с организацией тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре и устройством заполнения проемов противопожарными перегородками, т.к. ФЗ-123 не содержит в определении эвакуационного выхода подобный вариант, что приводит к дублированию выходов их подвальных подземных этажей с потерями в площади и ограничениями в использовании выходов на 1 этажах
49 | 3.26 | Ограничения по размещению автомойки в паркингах | ПЗЗ ВРИ помещений через Росреестр СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» МР 2.1.1.0358-24 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Легализовать небольшие автомойки (2–3 поста) в паркингах на федеральном уровне, внести точечные изменения в действующие своды правил и санитарные нормы: Внести СП 113.13330 «Стоянки автомобилей»: закрепить моечный блок до 3 постов как штатную функцию паркинга при условии выделения его противопожарными перегородками 1-го типа вместо капитальных стен. Скорректировать СанПиН по СЗЗ: ввести отдельную категорию для закрытых роботизированных моек малой мощности с нулевым выбросом шума за пределы бокса, полностью отменив для них требование санитарно-защитной зоны в 50 метров или разрешив размещать их не ниже первого подземного/первого этажа. Уточнить ФЗ-416 «О водоснабжении...» и профильные СНиПы: официально разрешить подключение локальных очистных сооружений (ЛОС) малой производительности к ливневой канализации без прохождения сложной государственной экологической экспертизы. Изменить приказы МЧС (№880): упростить требования к системам пожаротушения именно для малых изолированных моечных блоков, интегрировав их в общую систему дома без необходимости установки дублирующего насосного оборудования повышенной интенсивности. Обновить классификатор видов разрешенного использования (ВРИ): добавить совмещенный статус помещений (например, «хранение автотранспорта с объектами сопутствующего сервиса»), чтобы исключить необходимость переоформлять назначение земли через публичные слушания.
50 | 3.27 | Ограничение устройства выходов на кровлю для пожарных подразделений из межквартирного коридора/холла | ФЗ №123 Статья 90 пункт 2 | МЧС | ФЗ123 Статья 90 пункт 2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. При значительных подрезках массинга зданий и организации дополнительных участков кровли, на всю ее поверхность закладываются террасы, в этом случае тушение возможно через квартиру, это не всегда удобно, так как площади кровель бывают большими и в продажу такие террасы идут с дисконтом
51 | 3.28 | Ограничение высоты верхней кромки балконного остекления 2.5м | СП 1.13130.2020 пункт 4.2.4 | МЧС | Коллизии и ограничения фасадных решений - перемычка остекления лоджии/балкона выше (не соответствует) чем перемычка окна квартиры. К аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанный балкон (лоджия) должен иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленным, либо должен быть обеспечен естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии).
52 | 3.29 | Изменение методики подсчета длины пути эвакуации в паркинге - а по кратчайшему пути с регламентируемым отступом от стены | СП 1.13130.2020 пункт 8.4.3 | МЧС | Нормативная длина пути эвакуации критична в больших паркингах. Часто, чтобы выдержать требования (прописанные в сту) по длине пути эвакуации, приходится сокращать машиноместа. Этого можно было бы избежать, если изменить методику подсчета длины пути эвакуации; С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19. ... Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19. Таблица 19 Тип автостоянок: Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения между эвакуационными выходами в тупиковой части помещения Подземная: 40 20 Надземная: 60 25 Примечание - Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей
53 | 3.30 | Ограничение площади тех. пространства до 300м2 для 1 эвакуационного выхода; Состав системы противопожарной защиты в тех. Пространстве | СП 1.13130.2020, п. 4.2.12 | МЧС | Утвердить 1 выход для тех пространства площадью не более 1000 м2, вместо требований СП 1.13130.2020, п. 4.2.12. Состав систем СПЗ в тех пространстве, в зависимости от прокладываемых коммуникаций. В здании допускается устройство технического пространства высотой не более 1,8 м (не является этажом), для прокладки инженерных коммуникаций без размещения инженерного оборудования и без постоянного пребывания людей, при этом техническое пространство должно отделяться от этажа строительными конструкциями, с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости междуэтажного перекрытия здания. В техническом пространстве (при наличии горючих материалов (за исключением: трубопроводов систем канализации, водоснабжения и систем холодоснабжения, выполненных из полимерных материалов, изоляционных материалов, воздуховодов и трубопроводов, относящихся к материалам группы горючести не выше Г1) должно быть предусмотрено устройство систем противопожарной защиты (ВПВ, СОУЭ, системы пожарной сигнализации, противодымной защиты, а также устройство спринклерных оросителей, с параметрами (интенсивность орошения, расход воды, время работы, минимальная площадь, расстояние между оросителями) согласно СП 485.1311500 по 1 группе помещений)). При отсутствии в техническом пространстве горючих материалов, за исключением вышеуказанных, указанное техническое пространство должно быть оборудовано только системой пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре не ниже 2-го типа. Из технического пространства высотой не более 1,8 м (не является этажом) и площадью не более 1000 м2 допускается предусматривать один аварийный выход, ведущий на путь эвакуации через противопожарную дверь 1-го типа размером не менее 0,75×1,5 м и/или противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8×1,2 м. В техническом пространстве должны быть установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. На этаже с наличием указанного технического пространства предусмотреть оборудование электрических щитов и шкафов (объемом 0,03 м3 и более) автономными устройствами газового (углекислотного) пожаротушения с тепловым замком (с температурой срабатывания не выше 57°С. Допускается увеличение температуры срабатывания исходя из расчетной рабочей температуры внутри шкафа) и возможностью выдачи сигнала во внешние цепи. Оснащение этажа с наличием технического пространства универсальными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) воздушно-эмульсионного типа, обеспечивающими тушение пожаров классов A, B, C, E, с корпусом из коррозионностойких материалов. Огнетушитель должен быть укомплектован паспортом в электронном виде с отображением наличия сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и статуса его действия в едином реестре.
54 | 3.31 | Ограничения по регистрации в Росреестре и реализаци и мотомест в паркингах | СП 113.13330; СП 42.13330; ФЗ №218 ст. 24; ГрК РФ ст 1; | РОСРЕЕСТР | Нормативов для мотомест нет, в Росреестре такое место отдельно не зарегистрировать. В проектах их делают и продают как увеличенное машино-место (место под автомобиль + место под мотоцикл). Нужно выделить их отдельно и определить габарит (площадь). Приказ Росреестра от 23.07.2021 № П/0316 устанавливает минимальный размер машино-места 5,3 × 2,5 м. Максимальный размер (6,2 × 3,6 м) в 2021 году упразднили. Поэтому отдельное мотоместо габаритом примерно 2,5 × 1,0–1,2 м поставить на кадастровый учёт как машино-место нельзя. Отсюда и практика продажи «увеличенного машино-места».
Инженерия
55 | 4.1 | Отсутствие возможности заместить требования к количеству лифтов в МКД нормативами среднего времени ожидания Отсутствие возможности применять в качестве обоснования количества лифтов методы программного моделирования | СП 54.13330.2022; СП 267.1325800.2016; ГОСТ 34758-2021; ГОСТ Р 52941-2008; | МИНСТРОЙ | Наиболее остро вопрос количества лифтов и методов его расчета стоит в объектах высотного строительства. Существующие методики использующие формулы и коэффициенты уже не соответствуют существующим технологическим решениям возросшим требованиям к комфорту обеспеченности вертикальным транспортом, а также оставляют значительное поле для спекуляций и манипулированию требованиями. Для многоэтажного строительства и реализации высоконагруженных лифтовых групп необходим пересмотр методик и инструментов проектирования вертикального транспорта, переход на методы программного моделирования (в данные момент отсутствует сертифицированное/стандартизированное ПО и методики расчета) и формулирования объективных критериев качества и спроса на вертикальный транспорт.
56 | 4.2 | Норматив определения количества лифтов в зависимости от количества машиномест в паркингах (1 лифт на каждые 100 м/м) | СП 113.13330.2023 (п. 5.20); ГОСТ 34758-2021 (раздел 6) ГОСТ Р 52941-2008; | МИНСТРОЙ | Необходимо разделить требования для отдельных парковок и для парковок совмещенных мкд, т. к. характер и параметры пассажиропотоков для таких случаев принципиально отличаются. Также необходимо привести в соответствие с реальными сценариями использования паркингов требования по обеспеченности вертикальным транспортом
57 | 4.3 | Увеличение расчётной мощности тепловыделения для систем дымоудаления автостоянок с 5 до 8 МВт | СП 551.1311500.2026 (п. 12.7, действует с 01.06.2026); ранее применялся СП 7.13130.2013 (5 МВт); | МЧС | Новый профильный свод правил МЧС по стоянкам автомобилей обязывает рассчитывать производительность систем противодымной вентиляции (как для автомобилей с ДВС, так и для электромобилей) на пожар мощностью тепловыделения 8 МВт вместо ранее применявшихся 5 МВт. Увеличение расчётной мощности напрямую увеличивает требуемую производительность вентиляционного оборудования, сечения воздуховодов и энергопотребление систем и как следствие общую высоту этажа, что повышает капитальные затраты на конструкции и инженерное оснащение подземных паркингов без выраженного улучшения фактической пожарной безопасности.
58 | 4.4 | Обязательное разделение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода при давлении свыше 0,45 МПа для зданий выше 54 м | СП 30.13330.2020 (п. 7.10); | МЧС | При расчётном напоре в системе хозяйственно-противопожарного водопровода свыше 0,45 МПа (что типично для зданий высотой более 54 м) требуется устройство раздельных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, что увеличивает количество стояков, площадь технических шахт и стоимость систем ВК. Зонирование сети по высоте с установкой регуляторов давления у водоразборной арматуры (не более 0,45 МПа в точке разбора) при сохранении объединённой схемы для объектов ниже 75 м позволяет сократить количество инженерных систем без потери надёжности пожаротушения.
59 | 4.5 | Запрет на применение автоматических раздвижных/карусельных дверей на путях эвакуации, при наличии функции антипаники | СП 1.13130.2020 (Приложении А); ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 9 (п. 27); СП 4.13130.2013; СП 54.13330.2022; | МЧС | На рынке давно существуют решения автоматических дверей с "функцией антипаники". Кроме того существует отказное письмо от МЧС, допускающее применение автоматических раздвижных (карусельных) дверей с функцией антипаники, но до сих пор нет закрепленных требований в СП допускающих применять оборудование подобного класса на путях эвакуации, вынуждая проектировщиков (девелоперов) дублировать автоматические двери стандартными распашными. Установлены требования по раздвижным дверям в Приложении А СП 1.13130.2020. Так же, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 3 февраля 2025 года)": 27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
60 | 4.6 | Наличие устаревших требований по размещению оборудования радиовещания в квартирах в НТД | СП 54.13330.2022 (п. 9.3); СП 134.13330.2022 (п. 5.4.1, п. 5.4.5, п. 5.4.6); | МИНСТРОЙ | В соответствии с требованиями п. 9.3 СП 54.13330.2022 в многоквартирных жилых зданиях следует предусматривать систему электросвязи в соответствии с СП 134.13330 (телефонная связь, радиовещание, телевидение). Радиовещание допускается предусматривать эфирным. В соответствии с требованиями п. 5.4.1 СП 134.13330.2022 оснащение общественных зданий и сооружений, многоквартирных жилых зданий проводным радиовещанием должно обеспечивать в соответствии с Приказом Президента Российской Федерации № 823 от 04.08.1997 г. передачу трех базовых радиопрограмм, включая государственную региональную радиопрограмму. По этим программам до населения доводятся сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях и информация о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с требованиями п. 5.4.5 СП 134.13330.2022 сети ПВ в общественных зданиях и сооружениях, в многоквартирных жилых зданиях должны быть подключены к МСОН или к РСОН. При этом должна быть обеспечена трансляция сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера от МСОН или РСОН в автоматизированном и (или) автоматических режимах. Сигналы оповещения должны транслироваться на радиоточки, этажные громкоговорители (динамики) и (или) оконечные многофункциональные устройства. Допускается использование в качестве оконечных устройств на сети ПВ многофункциональных домофонных устройств с функцией трансляции каналов (канала) радиовещания и возможностью передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Решение об использовании на сети ПВ указанных многофункциональных домофонных устройств принимают на этапе разработки технического задания на проектирование. В соответствии с требованиями п. 5.4.6 СП 134.13330.2022 сигналы оповещения и экстренной информации передаются людям, находящимся в общественных зданиях и сооружениях, многоквартирных жилых зданиях, по сети проводного радиовещания с использованием кабельных (проводных) линий связи и подключенных абонентских устройств. В случае отсутствия в населенном пункте сети проводного радиовещания оператора связи допускается использование для передачи сигналов оповещения и экстренной информации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или эфирного радиоканала через местный радиоузел или сеть цифрового телевещания. Целесообразно обновить требования в части систем радиовещания, т.к. данные сети в настоящее время не разворачиваются, а старые пришли в негодность, т.е. на новых объектах предлагается предусматривать сети и оборудование для подключения к "мертвой" системе оповещения.
61 | 4.7 | Размещение СОУЭ во всех комнатах квартир | СП 3.13130.2009 (п. 4.2, п. 4.3); | МЧС | Согласно п. 4.3 СП 3.13130.2009 уровень звукового давления оповещения в спальных помещениях должен быть не менее 70 дБА. В остальных помещениях, согласно п. 4.2 СП 3.13130.2009, уровень звукового давления должен быть не менее чем на 15 дБА выше, чем уровень постоянного шума в помещении. В квартирах с планировками при размещении одного оповещателя у входа в квартиру, не получается расчетами подтвердить обеспечение нормативного уровня звукового давления, т.к. при прохождении звука через легкую межкомнатную дверь уровень звукового давления снижается на 15-20 дБа. При прохождении через перегородку, уровень звукового давления снижается до минимальных, не поддающихся расчетам значений. Для полного соблюдения требований СП 3.13130.2009 требуется устанавливать оповещатели в каждом изолированном помещении, включая гардеробные и санузлы. Данное решение примерно втрое увеличивает объем оборудования и кабельной продукции для СОУЭ. Также возникают вопросы по эксплуатации системы жильцами и отношению жильцов к таким своеобразным «предметам интерьера» как оповещатели.
62 | 4.8 | Сложность оперативного включения повторяющихся решений из СТУ в состав нормативной документации | Обобщенный перечень технических решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, либо одним из его заместителей. (Типовые решения) https://mchs.gov.ru/dokumenty/7498 | МЧС | При разработке СТУ сейчас исполнителями применяются решения, размещенные в указанном перечне. При этом из объекта в объект эти решения повторяются, т.е. девелопер при разработке каждой проектной документации должен заплатить за разработку СТУ. Было бы эффективнее указанные типовые мероприятия включить в действующую нормативную документацию и проводить эту работу на постоянной основе
63 | 4.9 | Запрет использования поквартирных газовых теплогенераторов в МКД более 3х этажей | СП 282.1325800.2023 (п. 4.1); Отмена п. 5.2 СП 7.13130.2013 (приказ МЧС России от 27.03.2025 года №251) | МИНСТРОЙ | Обновленная редакция СП 7.13130.2013 и однозначная трактовка требований СП 282.1325800.2023 (п. 4.1) запрещает устраивать газовые теплогенераторы в МКД выше 3х этажей, несмотря на то что это может быть эффективное, технологичное и безопасное решение для МКД при определенных условиях.
64 | 4.10 | Завышенные значения удельного энергопотребления жилых квартир в МКД | СП 256.1325800.2016 (табл. 7.1) | МИНСТРОЙ | Существующие показатели удельных нагрузок электроприемников жилых квартир по СП 256.1325800.2016 табл. 7.1 значительно превышают фактические. Введение поправок в эти значение в соответствии со сложившейся практикой расчетов в Московской агломерации в версии табл. 7.1а позволит значительно сократить необходимость в тех. присоединениях необходимых для МКД
65 | 4.11 | Ограничения по применению встроенных трансформаторных подстанций в МКД | СП 256.1325800.2016 (п. 6.4) Методические указания ПАО "Россети Московский регион" п. 2.1.7. | МИНЭНЕРГО и РОССЕТИ | Повышенные требования к внешнему облику зданий а также стесненные условия участков застройки диктуют необходимость реализации решения со встроенными ТП в МКД. Однако в связи с отсутствием согласованного технического решения по размещению встроенных трансформаторных подстанций от филиала ПАО «Россети Урал» «Пермэнерго» и ряда других регионов, подобное решение оказывается затрудненным или невозможным. При этом существует успешная практика реализации подобных решений в Московском регионе и ряде других городов: Тюмень, Новосибирск, Санкт Петербург, Екатеринбург итд.
66 | 4.12 | Запрет прокладки горизонтальных трубопроводов вдоль стен жилых комнат | СП 30.13330.2020 пункт 18.1 | МИНСТРОЙ | СП 30.13330.2020 пункт 18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается: - под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат персонала общественных, административных и производственных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; Подобное ограничение критично для проектирования мастер-блока в квартире;
67 | 4.13 | Запрет на прокладку трубопроводов канализации в перегородках, граничащих с жилыми комнатами | СП 30.13330.2020, п. 18.11 | МИНСТРОЙ | Прямой запрет вызывает необходимость предусматривать "завалинки"/зашивки в санузлах и сантех. кабинах (мастер блок), что ведет к росту себестоимости и потерям полезных площадей
68 | 4.14 | Разночтения СП7 и СП60 | СП7.13130.2013 (изм.3) п.7.4 СП60.13330.2020 (изм.5) п.9.7 | МЧС | По СП7 допускается отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении не более 30%, а по СП60 следует соблюдать баланс и требуется обоснование. Разночтения допускают замечания со стороны экспертов и проверяющих.
69 | 4.15 | Разночтения СП7 и СП60 | СП7.13130.2013 (изм.3) п.8.11 СП60.13330.2020 (изм.5) п.9.18 | МЧС | По СП60 допускается прокладка воздуховодов вытяжной противодымной вентиляции через ТШ, ЛХ, ПБЗ, ЛК, а по СП7 не допускается, указаны только общеобменная и приточная противодымная вентиляции. Разночтения измов СП60 вызывают необходимость вносить в СТУ пункт о допустимости прокладки ДВ.
70 | 4.16 | Ограничение расположения водостока с покрытий МКД высотой более 16м | СП54.13330.2022 п.5.20 | МИНСТРОЙ | Для покрытий многоквартирных жилых зданий шести и более этажей (при высоте от планировочной отметки земли до карнизного свеса более 16 м) должен устраиваться внутренний водосток. Согласно полученных ИД от Заказчика водосток с террас возможен только в конструкции вентфасадной системы
71 | 4.17 | Запрет на подключение дренажа от кондиционеров к стояку бытовой канализации | СП 30.13330.2020 п.18.10 пп.5. | МЧС | До внесения данного пункта не возникало проблем с подключением дренажа в стояк бытовой канализации, теперь у экспертизы появляются вопросы и для этого в проектах приходится "маскировать" подключение дренажа в томах ПД и РД ВК и ОВ. Необходимо откорректировать данный пункт таким образом чтобы была возможность подключить дренажа от кондиционеров к стояку бытовой канализации без "обхода" данного пункта.
72 | 4.18 | При применении автоматических воздухоотводчиков их размещение в квартирах не допускается. | СП 60.13330.2020, п 6.2.17 | МИНСТРОЙ | При стояковой системе отопления к МОП приходится выводить много трубопроводов (два от каждого стояка) В предыдущей версии СП запрета не было.
73 | 4.19 | Запрет подключать поквартирные ответвления вентиляции непосредственно к сборному вытяжному коробу в межквартирном коридоре без каналов-спутников | СП 60.13330.2020, п 7.11.18 | МИНСТРОЙ | Решение подключать через противопожарные клапаны прописывается через СТУ. Применение клапанов следует внести в текст НТД
74 | 4.20 | Коллизии в формулах расчета нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0.4кВ ТП от электроприемиников квартир повышенной комфортности | СП256.1325800.2016 п.7.1.2 | МИНСТРОЙ | В НТД указаны в таблице 7.2 коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности Кс, в таблице 7.3 коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности Ко. Однако, в расчетной формуле питающих линий от электроприемников квартир повышенной комфортности Кс отсутствует.: Рр.кв=Ркв*n*Ко. Что создает прецедент ошибки в расчетах. В НТД необходимо указать в формуле расчета питающих линий от электроприемников квартир повышенной комфортности участие всех коэффициентов: Кс, Ко или указать в каких случаях должны применяться данные коэффициенты
75 | 4.21 | Допустить принимать количество дымоприемных устройств в зависимости от конфигурации и длины коридора | СП 7.13130.2013 (Изм.3) п. 7.8 | МЧС | Увеличение количества дымоприемных устройств требует бОльшего запотолочного пространства/высоты типового этажа или увеличения количества шахт системы дымоудаления 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: - не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; - не более 30 м при угловой конфигурации коридора; - не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора. Места установки дымоприемных устройств, их количество, а также расстояния между ними, необходимо определять в соответствии с приложением Е к настоящему своду правил.
76 | 4.22 | Допустить уменьшить расстояние от решетки ПДВ до дымового слоя (менее 1 метра), при условии что скорость подаваемого воздуха более 1м/с (до 10м/с) | СП 550.1311500.2026 п. 7.1.14 | МЧС | Не требуется увеличивать высоту типового этажа 7.1.14 Во избежание нарушения дымового слоя приточным воздухом, подаваемым системами приточной ПДВ в помещения, защищаемые вытяжной ПДВ (включая встроенно-пристроенные закрытые стоянки автомобилей), верхняя граница устройств подачи наружного воздуха должна быть расположена на расстоянии 1 м и более по вертикали от основания дымового слоя. При невозможности соблюдения данного условия скорость подаваемого воздуха должна быть ограничена значением 1 м/с в плоскости живого сечения приточного устройства, при этом не допускается размещение таких устройств в дымовом слое, в том числе частично
77 | 4.23 | Допустить возможность прокладки транзитных сетей ЭОМ/СС в проходе блока кладовых без огнезащиты. | СП 6.13130.2025 п. 7.6, п. 7.7 | МЧС | Сейчас если читать пункты 7.6, 7.7 транзитные сети при прокладке через В1-В3 проложенные не огнестойким кабелем, необходимо осуществить в огнезащите, с пределом огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды. 7.6. Транзитные электропроводки, выполненные кабелями и проложенные через помещения категорий по пожарной опасности В1 - ВЗ в соответствии с СП 12.13130, не должны иметь соединительных муфт и соединительных коробок. Транзитные электропроводки, в том числе ответственных потребителей 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения, проложенные через помещения категорий по пожарной опасности В1 - ВЗ в соответствии с СП 12.13130, должны сохранять работоспособность в соответствии с ГОСТ Р 53316 в течение времени, не менее соответствующего пределу огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды. 7.7. При применении конструктивной огнезащиты или сборной конструкции для электропроводок, выполненных кабелями, проложенными через помещения категорий по пожарной опасности В1 - В3, в соответствии с СП 12.13130, должны соблюдаться требования пунктов 7.10 и 7.11 настоящего свода правил.
78 | 4.24 | Требование установки ПК в каждом встроенном помещении в МКД | СП 10.13130.2020 п.6.2.2; | МЧС | Все встроенные помещения входят в число помещений этого же жилого здания. Соответственно правило орошения помещений, где каждая точка помещения орошается из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках, также действует. Данное условие приводит к установке ПК даже в помещениях 4м2 (охрана), несмотря на то что они имеют отдельный вход. Шкафы пылятся и занимают место в небольших помещениях, где в случае пожара и развернуться тяжело. По типу КПК еще куда не шло, но эти стандартные шкафы там абсолютно бесполезны. Арендаторы все время думают как их замаскировать или обыграть Кроме того задача людей - эвакуироваться и спасти жизнь, а не тушить этими кранами имущество владельца. А пожарные тушат своими средствами. Единственный оправданный случай - что-то типа торгового центра, где есть своя обученная служба. И пока одни выводят посетителей, другие в соответствии со служебными обязанностями переодеваются в боевую пожарную одежду и начинают тушение до приезда пожарных. Но я не знаю, где есть подобные пожарные бригады при ТЦ. Целесообразно изменить правило на тушение огнетушителями или дифференцировать помещения по площади
79 | 4.25 | Использование ВИА (солнечных панелей и ветрогенераторов) в МКД | ФЗ № 208 СП 256.1325800.2016 ГОСТ Р 56124-2014 ГОСТ Р 50571.7.712-2013 |  | Необходимо снять правовые и экономичесике ограничения на применеие ВИА в МКД с целью оптимизации расходов на ЖКХ
Технологии
80 | 5.1 | Запрет на применение материалов класса горючести Г1 в составе защитно-декоративных конструкций фасадов | СП 2.13130.2020; ГОСТ 31251-2008; ГОСТ 30403-2012; СП 477.1325800.2020 п. 6.4 | МЧС | Требования к негорючести (НГ) для фасадов выше 75м этажности не позволяют применять эффективные утеплители и пр. материалы группы горючести Г1, даже при наличии сертификатов (протоколов испытаний) на конструкцию фасада К0
81 | 5.2 | Противоречие между СП 50.13330 и СП 2.13130 при минимизации мостиков холода и устройстве противопожарных отсечек | СП 50.13330.2024 СП 2.13130.2020 | МИНСТРОЙ | Свод правил по тепловой защите зданий (СП 50.13330) требует минимизации «мостиков холода» и непрерывности теплоизоляционного контура для снижения теплопотерь. В то же время противопожарные нормы (СП 2.13130) требуют устройства горизонтальных или вертикальных противопожарных отсечек из негорючих материалов на каждом этаже. Отсечка разрывает сплошной слой утеплителя. Проектировщик оказывается перед выбором: либо выполнить требования пожарных и получить замечание от органов стройнадзора за нарушение норм энергоэффективности (или провалить экспертизу по классу энергосбережения), либо сохранить контур утепления и столкнуться с запретом на ввод здания в эксплуатацию со стороны МЧС.
82 | 5.3 | Противоречие между требованиями по энергоэффективности и защите от шума и нормами воздухообмена | СанПиН 1.2.3685-21 СП 50.13330.2024 СП 54.13330.2022 (Таб. 7.1) | МИНСТРОЙ | Санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) жестко ограничивают проникающий шум от инженерного оборудования (трансформаторных подстанций, чилеров, крышных котельных). Свод правил по тепловой защите (СП 50.13330) требует максимальной герметичности оконных проемов и утепления ограждающих конструкций. Современные тихие окна с высоким классом энергосбережения практически не пропускают воздух (низкая инфильтрация). Чтобы обеспечить приток свежего воздуха согласно нормам микроклимата, необходимо открывать окна или ставить приточные клапаны. Но открытые окна сводят на нет всю энергоэффективность здания, а работающие клапаны часто не справляются с нормами воздухообмена в морозы, либо создают акустический дискомфорт, пропуская городской шум, что нарушает СанПиН.
83 | 5.4 | Требования установки противопожарных клапанов в системах вентиляции для предотвращения распространения огня. | СП 7.13130.2013 | МЧС | Требования установки противопожарных клапанов в системах вентиляции для предотвращения распространения огня. Эти клапаны имеют определенный предел огнестойкости. Вентиляционный короб проходит через стену или перекрытие, которые по расчету должны иметь более высокий предел огнестойкости, чем сам клапан. Возникает абсурдная ситуация: стена сгорит и обрушится, а дорогостоящий сертифицированный клапан останется целым, так как его отсечка сработала впустую. Обратная ситуация — когда несущая конструкция надежнее клапана, но огонь распространяется через узел прохода из-за недостаточной огнестойкости самого оборудования.
84 | 5.5 | Требования к отделке дверей на путях эвакуации | СП 1.13130.2020 (п. 6.1.1) | МЧС | В соответствии с требованиями п. 6.1.1 СП 1.13130.2020 допускается не предусматривать в квартирах аварийные выходы при устройстве автоматической спринклерной установки пожаротушения по всей площади квартир или одновременном выполнении следующих мероприятий: - отделка путей эвакуации (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) жилой части здания должна выполняться из негорючих материалов; Периодически сталкиваемся с вопросами со стороны КНО о необходимости подтвердить соответствие отделки входных дверей категории НГ (двери выполняются металлические, противопожарные с отделкой МДФ с обеих сторон, с пожарным сертификатом), т.к. инспектора относят отделку двери к отделке путей эвакуации. Нормативного понятия пути эвакуации в НТД нет, ФЗ-123 содержит требования к материалам отделки стен, полов и потолков, без детализации
85 | 5.6 | Ограничения по типу применяемых автономных устройств пожаротушения | Обобщенный перечень технических решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору, либо одним из его заместителей. (Типовые решения) https://mchs.gov.ru/dokumenty/7498 СП 486.1311500.2020 | МЧС | Одно из требований МЧС при разработке СТУ - оснащение помещений и оборудования автономными устройствами газового (углекислотного) пожаротушения с тепловым замком). Нюанс ситуации в том, что в РФ производят большое количество автономных модулей газового пожаротушения, НО конкретно углекислотные производит только одна компания и стоимость данного оборудования в разы отличается от стоимости конкурентов. Аналогичное требование содержится в п. 9 табл. 4 СП 486.1311500.2020, но без указания вида газа
86 | 5.7 | Допустить возможность крепления стояка канализации кухни к межквартирной стене без дополнительных мероприятий | СП 54.13330.2022 пункт 7.27 | МИНСТРОЙ | СП 54.13330.2022 пункт 7.27 Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам (строительным конструкциям), ограждающим жилые комнаты, допускается при условии обеспечения выполнения требований СП 51.13330, СанПиН 1.2.3685 и СанПиН 2.1.3684 при устройстве двойных стен с звукоизоляционным слоем между ними. При недостаточности данного решения для обеспечения уровня шума по СанПиН 1.2.3685 дополнительно следует предусмотреть один из способов или их комбинацию: - дополнительную звукоизоляцию стен (перегородок); - вибро- и шумоизоляцию трубопроводов в местах их прохождения через ограждающие конструкции; - вибро- и шумоизоляцию мест крепления трубопроводов к ограждениям. Критично при размещении стояка канализации кухни у межквартирной стены
87 | 5.8 | Неопределенность требований к обвязке насосов пожаротушения в СП 485 и СП 10 | СП 485.1311500.2020 п.6.10.17. СП 10.13130.2020 п.12.17. | МЧС | В предыдущей версии СП485 и СП10 требовалось подключение патрубков как на вход насоса так и после. Требуется ли сейчас подключать патрубки к всасывающему трубопроводу перед насосной установкой пожаротушения?
88 | 5.9 | Убрать противоречия определения "направления" пожаротушения в СП484 п.3.8 и СП485 п.6.2.3. Дать расшифровку слова "направление" | СП 485.1311500.2020 п.6.2.3. | МЧС | Мы устанавливаем на рампу СПЖ (сигнализатор потока жидкости) при количестве оросителей более 800 в секции считая что мы выделяем отдельное направление. Но согласно СП 484.1311500.2020 п.3.8. направлением считается часть здания в которую подача ОТВ (огнетушащего вещества) осуществляется независимо от других частей здания. А трубопроводы в рампу идут от системы для другой части здания.

## По блокам
п. п. | Территория
1.1 | Запрет на размещение некоторых типов детских площадок ближе 10 метров от дома
1.2 | Ограничения нормативных расстояний от площадок сбора ТКО до фасадов и благоустройства.
1.3 | Отступы от фасада до края пожарного проезда
1.4 | Запрет совмещения площадок ТКО для двух и более многоквартирных домов за пределами границ их земельных участков
1.5 | Отсутствие в ПДД вида дорожного знака "Зона разгрузки"
1.6 | Требования по разметке, расстояниям и покрытиям стоянок для пожарной техники во дворах МКД
1.7 | Избыточные требования по обеспечению безопасности территории и парковки в высотных МКД
1.8 | Оптимизация требований к проектированию и расчету количества парковочных мест для МГН
1.9 | Ограничения в части размещения отдельно стоящих паркингов и нормы расстояний до МКД
1.10 | Дифференциация запретов на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления для специализированных объектов физической культуры и спорта
1.11 | Жёсткие требования СП 59.13330.2020 к габаритам пешеходных путей и площадок для МГН
1.12 | Упрощение порядка согласования работ по очистке акваторий и заходу спец. техники в воду при реализации проектов КРТ
1.13 | Ужесточение требований о необходимости устройства зарядных станций для электромобилей
1.14 | Допустить обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов (проездов) до стен здания или его частей не менее 0,1 м и не более 16 м при разработке тома РРС
1.15 | Допустить уклон пешеходных путей, в том числе по которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, от 40 ‰ до 80 ‰
1.16 | Увеличить расстояния от входов до мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов.
п. п. | Архитектура
2.1 | Отсутствие возможности заместить показатель «время инсоляции» показателем «уровень освещённости» (КЕО) и "видовыми характеристиками"
2.2 | Нормирование коэффициента естественной освещённости по устаревшей методике
2.3 | Включение в площадь застройки подземных частей здания, выходящих за контур надземной части
2.4 | Архитектурный облик ТП. Типовые и индивидуальные решения
2.5 | Изменение требований к противопожарным межэтажным поясам
п. п. | Функционал помещений
3.1 | Ограничения по размещению некоторых видов функционального назначения помещений над паркингом (детские и медицинские учреждения, образование)
3.2 | Допустить возможность заменить тех. этаж на тех. пространство
3.3 | Запрет размещения бассейнов в МКД, в т.ч. во встроенных вариантах размещения
3.4 | Запрет размещения бань и саун в жилых зданиях
3.5 | Запрет на устройство доступа непосредственно из МОП жилой части МКД во встроенные и встроенно-пристроенные помещения коммерции
3.6 | Запрет единых путей эвакуации для помещений разного функционального назначения в МКД
3.7 | Запрет размещения мусорных камер в подземных парковках
3.8 | Запрет на размещение в отдельно стоящих паркингах помещений коммерции на первых этажах
3.9 | Запрет в двухуровневых квартирах мокрых зон на втором этаже над спальнями
3.10 | Запрет двухуровневых квартир на первом этаже над парковкой
п. п. | Функционал помещений
3.11 | Запрет на размещение в ситихаусах (жилые объекты в МКД со входом с придомовой территории) коммерции на 1 этаже
3.12 | Отсутствие гибкости по размещению зарядок в паркинге
3.13 | Коллизии в требованиях СП113 и СП551 к размещению эектрозарядок
3.14 | Допустить делать пожарный отсек с электромобилями до 10000кв.м с делением на пожарные секции 3000-4000кв.м
3.15 | Ограничения на размещение мокрых зон в МКД
3.16 | Требования по габаритам и классификации машиномест в паркингах
3.17 | Завышенные требования к доле машиномест в подземном/многоуровневом паркинге относительно количества плоскостных парковочных мест в МКД
3.18 | Дискретные нормативные требования по ширине эвакуационных лестниц (1050/1200/1350мм итп.)
3.19 | Увеличение допустимой площади квартир на этаж в МКД до 75м на 1 эвакуационный выход
3.20 | Обязательное выделение лифтовых холлов для лифтов транспортировки пожарных подразделений
п. п. | Функционал помещений
3.21 | Оптимизация архитектурно-планировочных решений и устранение избыточных требований к устройству тамбуров в жилых зданиях.
3.22 | Ограничения на размещение электрощитовых под/над/смежно с жилыми помещениями
3.23 | Заниженное ограничение доли нежилых помещений в средне этажной жилой застройке
3.24 | Отсутствие понятия квартира-студия в действующей НТД
3.25 | Отсутствие возможности использовать в качестве эвакуационных выходов двери в соседний пожарный отсек
3.26 | Ограничения по размещению автомойки в паркингах
3.27 | Ограничение устройства выходов на кровлю для пожарных подразделений из межквартирного коридора/холла
3.28 | Ограничение высоты верхней кромки балконного остекления 2.5м
3.29 | Изменение методики подсчета длины пути эвакуации в паркинге - а по кратчайшему пути с регламентируемым отступом от стены
3.30 | Ограничение площади тех. пространства до 300м2 для 1 эвакуационного выхода; Состав системы противопожарной защиты в тех. Пространстве
п. п. | Инженерия
4.1 | Отсутствие возможности заместить требования к количеству лифтов в МКД нормативами среднего времени ожидания Отсутствие возможности применять в качестве обоснования количества лифтов методы программного моделирования
4.2 | Норматив определения количества лифтов в зависимости от количества машиномест в паркингах (1 лифт на каждые 100 м/м)
4.3 | Увеличение расчётной мощности тепловыделения для систем дымоудаления автостоянок с 5 до 8 МВт
4.4 | Обязательное разделение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода при давлении свыше 0,45 МПа для зданий выше 54 м
4.5 | Запрет на применение автоматических раздвижных/карусельных дверей на путях эвакуации, при наличии функции антипаники
4.6 | Наличие устаревших требований по размещению оборудования радиовещания в квартирах в НТД
4.7 | Размещение СОУЭ во всех комнатах квартир
4.8 | Сложность оперативного включения повторяющихся решений из СТУ в состав нормативной документации
4.9 | Запрет использования поквартирных газовых теплогенераторов в МКД более 3х этажей
4.10 | Завышенные значения удельного энергопотребления жилых квартир в МКД
4.11 | Ограничения по применению встроенных трансформаторных подстанций в МКД
п. п. | Инженерия
4.12 | Запрет прокладки горизонтальных трубопроводов вдоль стен жилых комнат
4.13 | Запрет на прокладку трубопроводов канализации в перегородках, граничащих с жилыми комнатами
4.14 | Разночтения СП7 и СП60
4.15 | Разночтения СП7 и СП60
4.16 | Ограничение расположения водостока с покрытий МКД высотой более 16м
4.17 | Запрет на подключение дренажа от кондиционеров к стояку бытовой канализации
4.18 | При применении автоматических воздухоотводчиков их размещение в квартирах не допускается.
4.19 | Запрет подключать поквартирные ответвления вентиляции непосредственно к сборному вытяжному коробу в межквартирном коридоре без каналов-спутников
4.20 | Коллизии в формулах расчета нагрузки питающих линий, вводов и на шинах РУ-0.4кВ ТП от электроприемиников квартир повышенной комфортности
4.21 | Допустить принимать количество дымоприемных устройств в зависимости от конфигурации и длины коридора
4.22 | Допустить уменьшить расстояние от решетки ПДВ до дымового слоя (менее 1 метра), при условии что скорость подаваемого воздуха более 1м/с (до 10м/с)
4.23 | Допустить возможность прокладки транзитных сетей ЭОМ/СС в проходе блока кладовых без огнезащиты.
п. п. | Технологии
5.1 | Запрет на применение материалов класса горючести Г1 в составе защитно-декоративных конструкций фасадов
5.2 | Противоречие между СП 50.13330 и СП 2.13130 при минимизации мостиков холода и устройстве противопожарных отсечек
5.3 | Противоречие между требованиями по энергоэффективности и защите от шума и нормами воздухообмена
5.4 | Требования установки противопожарных клапанов в системах вентиляции для предотвращения распространения огня.
5.5 | Требования к отделке дверей на путях эвакуации
5.6 | Ограничения по типу применяемых автономных устройств пожаротушения
5.7 | Допустить возможность крепления стояка канализации кухни к межквартирной стене без дополнительных мероприятий
5.8 | Неопределенность требований к обвязке насосов пожаротушения в СП 485 и СП 10
5.9 | Убрать противоречия определения "направления" пожаротушения в СП484 п.3.8 и СП485 п.6.2.3. Дать расшифровку слова "направление"